#### Администрация

#### муниципального образования

#### «Усть-Лужское сельское поселение»

#### муниципального образования

#### «Кингисеппский муниципальный район»

#### Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2017 г. №46

«О порядке содержания и эксплуатации источников

наружного противопожарного водоснабжения

в границах МО «Усть-Лужское сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее - МО «Усть-Лужское сельское поселение»), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения постановляю:

- Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Усть-Лужское сельское поселение» согласно приложению 1.

- Специалисту ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»:

  - Поддерживать, имеющиеся на территории поселения водоемов, согласно приложению 2, в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

- Рекомендовать ООО "Усть-Лужский Водоканал", руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

  - Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Кингисеппского района» (далее – «ОГПС Кингисеппского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября

результаты представлять в администрацию МО «Усть-Лужское сельское поселение» для обобщения и доклада главе администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»

  - Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

  - Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

  - Предоставлять в «ОГПС Кингисеппского района» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

- Рекомендовать «ОГПС Кингисеппского района»:

  - Заключить соглашения с ООО «Усть-Лужский Водоканал», иными организациями, расположенными (осуществляющими деятельность) на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

  - Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с ООО «Усть-Лужский Водоканал», МО «Усть-Лужское сельское поселение» и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.

  - Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным гарнизоном.

- Специалисту по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»:

  - Оказывать необходимую методическую и техническую помощь ООО «Усть-Лужский Водоканал».

  - Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

  - Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложений (с приложениями разместить на официальном сайте администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте администрации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста ЖКХ, ГО и ЧС администрации.

Глава администрации									П.П. Лимин