Утверждено

постановлением администрации

МО «Усть-Лужское сельское поселение»

от 22.05.2020 №92

(приложение №3)

Программа

проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному сезону 2020-2021 г.г.

на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа по проверке готовности к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.04.2013 г. (далее – Правила).

1.2. Проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплосетевых и теплоснабжающих организаций  к отопительному периоду осуществляются комиссией, утверждённой главой администрации.

Раздел 2. Проведение проверки по оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

- Объекты, подлежащие проверке, указаны в разделе 4  настоящей Программы.

- Сроки проведения проверки –с 20 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г.

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

  - Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

  - Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

  - Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - Наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - Работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - Плотность оборудования тепловых пунктов;

  - Наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;

  - Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

  - Наличие собственных и (или) привлечение ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом климатических условий в соответствии с критериями, приведёнными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14, и 17 пункта 16 «Правил».

Раздел 3. Проведение проверки по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых  организаций  к отопительному сезону.

- Объекты, подлежащие проверке – системы теплоснабжения МО «Усть-Лужское сельское поселение».

- Сроки проведения проверки — с 24 августа 2020 г. по 20 октября 2020 г.

- В целях оценки готовности теплоснабжающей организации (АО «ЛОТЭК», ООО «АСТРА») к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данной организации:

  - Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

  - Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

  - Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

  - Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

  - Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

  - Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

  - Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

  - Обеспечение качества теплоносителей;

  - Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

  - Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

  - Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

  - Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей  организацией;

  - Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

  - Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9, и 10 пункта 13 «Правил».

Раздел 4. Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному сезону 2020-2021 г.г.:

- Потребители тепловой энергии

Объекты, подлежащие проверке:

| Потребитель тепловой энергии | Количество объектов |
| --- | --- |
| Жилищный фонд |  |
| Многоквартирные дома | 34 |
| Потребители – юридические лица |  |
| 2.1.Учреждения здравоохранения | 1 |
| 2.2.Учреждения образования: |  |
| Школы | 1 |
| Учебные заведения (ВУЗ, техникум, ПУ и др.) | - |
| 2.3.Детские учреждения: | 1 |
| Прочие объекты теплоснабжения | 2 |
| Общее количество всех зданий | 39 |

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должна быть проверена информация в отношении данных организаций по перечню согласно Приложению №5 к настоящему постановлению.

- Теплоснабжающие и  теплосетевые организации

Объекты, подлежащие проверке: сети теплоснабжения и котельные в пос. Усть-Луга.

| Котельные |  |
| --- | --- |
| Частная (арендует ООО «АСТРА») | Котельная № 18 – кв. Краколье |
| АО «ЛОТЭК» | Котельная № 12 – кв. Ленрыба |
| Арендует у АМО «Усть-Лужское сельское поселение» (АО «ЛОТЭК») | Котельная № 19 – кв.Судоверфь, д.31 |
| Арендует у АМО «Усть-Лужское сельское поселение» (ООО «АСТРА») | Котельная – кв.Судоверфь, д.47 |
| Тепловые сети |  |
| АО «ЛОТЭК» | кв. Краколье, кв. Судоверфь, кв. Ленрыба |

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должна быть проверена информация в отношении данных организаций по перечню согласно данного Приложения к настоящему постановлению.

Примечание: вся информация о готовности к отопительному сезону потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организации должна быть подтверждена документами за подписью руководителя организации и печатью организации.